**Документ по пожарной безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект** | **Городской лагерь «Солнышко» при средней школе № 56** |
|  |
| Расположение (этаж) | 2 |
| Начальник лагеря (ФИО) | Лузгина Галина Анатольевна |
| Приказ о назначении нач. лагеря | Приказ № 01-14/149 от 19.04.2018 |
| Удостоверение по ПТМ нач. лагеря | имеется |
| Кол-во сотрудников лагеря/ кол-во обученных | 20 |
| Журнал инструктажей (наличие, дата целевого инструктажа с сотрудниками лагеря) | Имеется,11.04.2018 г. |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении | имеется |
| Приказ о проведении тренировки по эвакуации  | имеется |
| Приказ об обесточивании по окончании рабочего дня | имеется |
| Приказ об очистке вент. системы/ акт-дата очистки | Имеется, акт - |
| Приказ об уборке горючих материалов | имеется |
| Приказ о запрете курения | имеется |
| Внутренний водопровод ПК (наличие, дата испытания ) | 26.03.2018 ООО«Альянс» |
| Акт огнезащитной обработки(что обработано, организация, сроки) | 10.01.2017 г. действителен до 2019 г., ООО «Виф», «ОГНЕЗ-Д» |
| **Протокол** замеров сопротивления изоляции электрооборудования | 07.2017 г. |
| **Акт** испытания наружной пожарной лестницы и ограждений на крыше | 21.07.2015 |
| ***АПС:*** - Обслуживающая организация | ООО ПКФ «Стратег -Э» |
| - дата последнего обслуживания | Март 2018 |
| - годовой график |  |
| - ежеквартальный акт проверки | 29.03.2018 |
| Вывод сигнала АПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации  | ВДПО |
| Огнетушители (наименование, количество, соответствие) | ЩУ-3,ОП-;, 555 штук(заправлены в 2015-2016 г.) |
| Планы эвакуации (по ГОСТу) | имеются |
| Наличие легкооткрываемых замков на дверях  | имеются |
| Наличие распашных решеток на окнах | нет |
| Отделка путей эвакуации в соотв. с табл. 3, 28, 29 ТР | Лестницы- соответствуют Коридор- соответствуют Зал- соответствуют |
| Состояние путей эвакуации (зеркала, дорожки, мебель и т.д.) /направление открывания дверей | норма |
| Наличие и исправность доводчиков | норма |
| Указательные знаки пож. безопасности | есть |
| Наличие и количество фонарей (на случай отключения эл-ва) | 27 штук |
| Прочие замечания | - |